## Slide 1: Jhonnatan Enmanuel Orantes Garcia
Laboratorio de Redes de Computadoras 1
Clase 2 viernes 28 de enero 2022

## Slide 2: Cableado Estructurado

## Slide 3: Cableado Estructurado
El cableado estructurado se define como el conjunto de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos que componen la infraestructura de telecomunicaciones interior de un edificio o recinto

## Slide 4: Elementos de cableado estructurado
Cableado horizontal.
Cableado vertical .
Cuarto de Equipos
Cuarto de telecomunicaciones

## Slide 5: Medios de Transmisión

## Slide 6: Medios de Transmisión
El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual emisor y receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos.

## Slide 7: El cable de par trenzado (UTP) y (STP)

## Slide 8: Cable coaxial

## Slide 9: Fibra óptica
Fibra mononodo
Fibra multinodo

## Slide 10: Normas y Estandares
La intención de estos estándares es proveer una serie de prácticas recomendadas para el diseño y la instalación de sistemas de cableado que soporten una amplia variedad de los servicios existentes, y la posibilidad de soportar servicios futuros que sean diseñados considerando los estándares de cableado

## Slide 11: Normas y Estandares
TIA/EIA-568-B
Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre como cómo instalar el Cableado: TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales;TIA/EIA 568-B2: Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado; TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica.
TIA/EIA-569-A
Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo enrutar el cableado.

## Slide 12: Normas y Estandares
TIA/EIA-570-A
Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones.
TIA/EIA-606-A
Normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
ANSI/TIA/EIA-607
Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
ANSI/TIA/EIA-758
Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de Telecomunicaciones.

## Slide 13: Cableado vertical
Un cableado vertical o “backbone” como comúnmente se le conoce, es un enlace principal de red, en el que se comunica a todos los cuartos de telecomunicaciones con el cuarto de equipos.

## Slide 14: Cableado Horizontal
se trata del medio por el cual se transmite la información de cada equipo hasta los centros de telecomunicaciones.
Componentes
Regletas o paneles
Cables puentes
Puntos de acceso
Puntos de consolidación o transición:

## Slide 15: DATA CENTER
Un Data Center, o “centro de procesamiento de datos” es una instalación, construcción o inmueble de gran tamaño donde se albergan y mantienen numerosos equipos electrónicos como servidores, ventiladores, conexiones y otros recursos necesarios que se utilizan para mantener una red o un sistema de computadoras, información, conexiones y datos de una o varias empresas.

## Slide 16: GRACIAS
PREGUNTAS O DUDAS ?